游泳池水下吸污机 项目招标要求

一、采购货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 预算单价 （元） | 预算金额 （元） | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 游泳池水下吸污机 | 全新、满足标准泳池水下清污需求 | 1 | 5.5 | 5.5 | 否 |

二、安装、调试及培训要求（以下所有要求均视为标★，不允许负偏离，否则视为无效投标。）

1.由成交供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格，期间产生的所有费用由成交供应商承担。

2.成交供应商在制作、运输、安装及调试过程中，应严格按照国家有关的操作规程和施工规范进行作业，确保安全可靠。送货安装应事先通知采购人，经同意后再进行。

4.成交供应商应根据货物特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。成交供应商委派的专业技术人员所需费用均由成交供应商承担。

三、验收要求

产品须满足采购方案吸污机各项技术需求，满足泳池正常清污需求。验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

- 四、售后服务及保修承诺要求（以下所有要求均视为标★，不允许负偏离，否则视为无效投标。）

1.质保期：成交供应商必须为本项目提供为期≥12个月的免费保修服务，（如技术参数中或厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），质保期从项目最终验收合格之日起计算。

2.质保期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后1小时内响应要求，12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询.维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因.处理情况及采购人意见等)报采购人备案。其中发生一切费用由供货方承担。质量保证期内供货方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

3.质保期后：产品保修期过后，收到采购人通知后1小时内响应， 12小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

- 五、技术资料要求（以下所有要求均视为标★，不允许负偏离，否则视为无效投标。）

1.功能特点：吸污机器需适用于水深0.4-5米的标准泳池，带无线遥控，可全自动吸污，可清洁泳池池底及池壁。

2.清洁周期：多清洁周期（4h/6h/8h）

3.线缆长度： 不小于40米

4.过滤排水量： 不小于34m3/h

5.过滤精度： 50um

6.面积率：不低于 540m2/h

7.电源电压：100-250W

8.马达功率：180W

9.输出电压：30V

10.其他技术要求：吸污机电机具有缺水保护、过滤保护、撞墙保护等，吸污机器具有爬墙功能、防扭装置、防缠绕、定期清洁、手推车等功能。

六、交货期、地点

1.交货期：合同签订后天15日内安装调试完毕，验收合格后并交付采购人使用。

2.交货地点：福建省泉州市永春县桃城镇北环路389号泉州幼儿师范高等专科学校永春校区游泳馆 。

七、付款及结算方式

所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经验收合格后30个工作日支付合同总价的100%。

八、履约保证金

中标金额的2%，项目验收合格后予以退还。

说明：中标人在签订合同3天前，以对公转账或其他法定形式向采购人缴纳履约保证金。

- 九、违约责任（以下所有要求均视为标★，不允许负偏离，否则视为无效投标。）

1.中标人不履行或不能履行本合同，应向采购人赔偿由此造成的全部损失，并承担与合同总额30%的违约金。

2.中标人未按技术要求提供的设备或经验收不合格，采购人有权拒收，中标人应在合同约定的期限内交付合格产品。如因此造成延期交货，按延期交货处理；如拒绝更换合格产品或时间超过30天尚未交付合格产品，均按不能履行本合同的约定承担违约责任。

3.中标人延期交货，应向采购人偿付延期违约金，违约金按每天人民币 壹 千元计算。如延期时间超过30天，则视为中标人不履行本合同，采购人有权单方面解除本合同，同时按本条第一款约定承担违约责任。

十、评标办法

最低评标价法